ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Информация о заказчике:

- Наименование организации:___________________________________________

- Контактное лицо:_____________________________________________________

- Должность и контактный телефон:______________________________________

- Адрес организации:___________________________________________________

- Наименование объекта, площадки строительства: ________________________

| 1 | Район строительства |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Абсолютная минимальная температура, 0С: |  |
| 3 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |
| 4 | Сейсмичность района строительства |  |
| 5 | Максимальные габаритные размеры контейнера, м |  |
| 6 | Вид контейнера (каркасного типа из сэндвич панелей, 20 футовый ж/д контейнер, 40 футовый ж/д контейнер) |  |
| 7 | Количество дверей |  |
| 8 | Количество ворот |  |
| 9 | Требуемая степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 |  |
| 10 | Необходимость съемной крыши/грузоподъемных механизмов |  |
| 11 | Тип системы отопления станции (водяное, электрическое) |  |
| 12 | Требования к системе вентиляции (механическая, естественная) |  |
| 13 | Категория электроснабжения насосной станции |  |
| 14 | Производительность насосной станции, м3/ч |  |
| 15 | Рабочее давление насосной станции - На входе, м.в.ст - На выходе, м.в.ст |  |
| 16 | Количество рабочих насосных агрегатов |  |
| 17 | Количество резервных насосных агрегатов |  |
| 18 | Производитель насосных агрегатов (отечественный, импортный) |  |
| 19 | Расположение подачи и выхода воды (с торца, с фасада, через подошву) |  |
| 20 | Диаметр присоединительных фланцев насосной станции, Ду, м - Всасывающий патрубок – - Напорный патрубок – |  |
| 21 | Необходимость применения частотного регулирования |  |
| 22 | Необходимость установки мембранного бака (да/нет) |  |
| 23 | Объем мембранного бака, л |  |
| 24 | Необходимость установки расходомера (да/нет) |  |
| 25 | Тип расходомера (механический, электромагнитный, другое) |  |
| 26 | Необходимость установки УФ-лампы (да/нет) |  |
| 27 | Необходимость дистанционного управления (да/нет) |  |
| 28 | Тип линии связи (RS-485, Ethernet, другое) |  |
| 29 | Протокол передачи данных (Modbus RTU, TCP/IP, другое) |  |
| 30 | Наличие пожаро-охранной сигнализации с возможностью вывода на пульт управления в операторной (на основе ППКОП «Гранит», на основе ППКОП «Болид») |  |
| 31 | Расстояние от PS до удаленного поста управления, м. |  |
| 32 | Требования к автоматизации |  |
| 33 | Дополнительные требования |  |